«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Услуга»

# _____________В.Б.Хайдапов

# «_____»___________20___ г.

# А  К  Т  №2

# на перерасчет оплаты за коммунальные услуги

«_16_»  апреля  2014 г.                                                                                   п. Высокогорный

Составлен комиссией в составе главного инженера  ООО «Услуга»  Шевченко В.А., мастер ООО «Услуга» Яматин Е.И., представитель администрации Высокогорненского городского поселения Кебец С.П., представитель ДТВУ ж/д  _________________________

Ф.И.О.  и  адрес  квартиросъемщика,  обратившегося  за  перерасчетом  за  ГВС   в феврале и марте месяце_ 2014 года в жилых домах 5, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. 60 лет Октября; жилой дом Центральная 64, Советская 36,  Комсомольская 3, 4 и  жилые дома 19, 21, 23 по ул.Хабаровская, жилые дома по ул.Новая

Причина обращения;  в феврале и марте месяце в течении 5 дней температура ГВС  не соответствовала допустимой нормативной, по причине: не выдерживался температурный режим горячего водоснабжения в связи с несоблюдением графика температурного режима котельной ДТВУ ж.д..

Предложение комиссии: произвести перерасчет за некачественное предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение) за 5 (пять) дней за февраль-март м-ца по всем квартирам вышеперечисленных домов на основании произведенного расчета согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года  № 307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам._____________________ _____________________________________________________________________________

# Размер снижения оплаты на 100 %  за 5 дней месяце март 2014 года (произвести перерасчет как за ХВС);

# За 26 дней произвести расчет по полной стоимости;

# Размер снижения платы на 16,2 % за 31 день месяце март 2014 года для потребителей ГВС со счетчиками учета.

Акт подписали:

.

Главный инженер ООО «Услуга»          ____________                        Шевченко В.А.

Мастер ООО «Услуга»                             ____________                        Яматин Е.И.

Представитель администрации

Высокогорненского городского

Поселения                                                  ____________                         Кебец С.П.

Представитель ДТВУ ж/д                         ____________                         ________________