«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Услуга»

# _____________В.Б.Хайдапов

# «_____»___________20___ г.

# А  К  Т  №16

# на перерасчет оплаты за коммунальные услуги

«_25_»  декабря  2014 г.                                                                                   п. Высокогорный

Составлен комиссией в составе главного инженера  ООО «Услуга»  Шевченко В.А., мастера ООО «Услуга» Шевченко В.М., мастера ООО «Услуга» Яматиной А.В.

Ф.И.О.  и  адрес  квартиросъемщика,  обратившегося  за  перерасчетом  теплоснабжения в ноябре месяце_ 2014 года в жилом доме 11 по ул. 60 лет Октября (квартиры 5, 8, 11, 14, 48, 51, 54, 57, 60, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83).

Причина обращения; в ноябре месяце в течении 30 дней температура тепловой энергии  не соответствовала допустимой нормативной, по причине: не выдерживался температурный режим котельной №1

Предложение комиссии: произвести перерасчет за некачественное предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение) за 30 (тридцать) дней в ноябре м-це по всем вышеперечисленным квартирам на основании произведенного расчета согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года  № 307 О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.

# Размер снижения оплаты на 5 %  за 30 (тридцать) дней в ноябре месяце 2014 года.

Акт подписали:

.

Главный инженер ООО «Услуга»          ____________                        Шевченко В.А.

Мастер ООО «Услуга»                             ____________                       Шевченко В.М.

Мастер ООО «Услуга»                             ____________                       Яматина А.В.